工程联系单

工程名称：XX项目建筑智能化工程            编号： XX-010

| 施工单位 | XX公司 | 日 期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：XX公司 参考项目的业务变更，变更了机柜的交付数量。 2#3F的1台600*800*42U 的标准机柜变更为600*1000*42U的服务器机柜 5#楼5楼的600*800*42U安装到了4F楼1楼中控室 6#楼的5台标准5U壁挂机柜更换成了2台标准12U壁挂机柜 详见附件1 施工单位：XX公司 项目经理： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 需求单位审核意见： 需求单位代表 日 期 |  |  |  |

附件1、

| 编号 No. | 品名 Material name | 规格 Specifications | 单位 Unit | 数量 QTY. | 单价 Unit price RMB | 小计 Sub-total Price RMB | 原合同同比优惠95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、关于机柜的数量变更 |  |  |  |  | Total: | -555.00 | -527.25 |
| 原合同 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准42U网络机柜 | Cunensi Q5.6842 | 台 | -6 |  |  | 2#5F 1台、4F 1台、3F 2台、2F 1台，5#5F 1台 |
|  | 标准22U网络机柜 | Cunensi Q2.6622 | 台 | -5 |  |  | 5#5F 4台、2F 1台 |
|  | 标准5U壁挂机柜 | Cunensi Q1.4505 | 台 | -5 |  |  | 6#6F、5F、4F、3F、2F各1台 |
| 实际交付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准42U网络机柜 | Cunensi Q5.6842 | 台 | 5 |  |  | 2#5F 1台、4F 1台、3F 1台、2F 1台，4#1F中控室1台 |
|  | 标准42U服务器机柜 | Cunensi Q56042 | 台 | 1 |  |  | 2#3F 1台 |
|  | 标准22U网络机柜 | Cunensi Q2.6622 | 台 | 5 |  |  | 5#5F 1台、2F 1台，2#1F的展厅机房、会议室机房、多功能厅机房各1台 |
|  | 标准12U壁挂机柜 | Cunensi Q16612 | 台 | 2 |  |  | 6#5F、2F各1台 |