| 表C.0.13 分部工程检测记录 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XX项目建筑智能化工程 |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| 子分部名称 | 安防-监控、门禁 |  |  | 检测部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 | XX公司 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《智能建筑工程施工工艺标准》(GSQB12-14-2013) |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测内容 |  | 规范条文 | 检测结果记录 | 结果评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |

| 安防-监控 前端设备功能 |  | 摄像机功能 镜头调节 防护罩、支架效果 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防-监控 图像质量 |  | 图像清晰度 抗干扰能力 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
| 安防-监控 系统功能 |  | 1.监视功能 2.显示功能 3.存储功能 4.回放功能等 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
| 安防-门禁系统 |  | 1.独立工作功能、工作准确性：指控制器与系统脱开时，仍能独立完成出入口管理功能。 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2.响应时间：指识别器读入数据到控制器响应，打开通道的时间。 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3.指令开、关锁功能：指控制器联网时，监控中心对现场电锁的开关功能。 |  | 。 |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4.信息存储功能：指控制器内的通行记录信息的存储。 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
| 检测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检测，合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求单位工程师签字 （需求单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  | 检测负责人签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 年 3月18日 |  |  |  |  |
| 注：1 自检结果栏中，左列打“√”为合格，右列打“√”为不合格； 2 备注栏内填写自检时出现的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |