| 表C.0.13 分部工程检测记录 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XX项目建筑智能化工程 |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| 子分部名称 | 背景音乐 |  |  | 检测部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 | XX公司 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《智能建筑工程施工工艺标准》(GSQB12-14-2013) |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测内容 |  | 规范条文 | 检测结果记录 | 结果评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |

| 主控项目 |  | 公共广播系统的应备声压级 |  |  |  | 检测合格 |  | √ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观评价 |  |  |  | 符合设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 紧急广播的功能和性能 |  |  |  | 符合要求 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 公共广播系统的扬声器分布 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 业务广播和背景广播的功能 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 公共广播系统的声场不均匀、漏出声衰减及系统设备信噪比 |  |  |  | 符合规范及 设计要求 |  | √ |  |  |  |  |
| 检测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检测，合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求单位工程师签字 （需求单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  | 检测负责人签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年3月12日 |  |  |  |  |
| 注：1 自检结果栏中，左列打“√”为合格，右列打“√”为不合格； 2 备注栏内填写自检时出现的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |